无锡市数据局文件

锡数环许〔2025〕1051号

关于江苏三仁能源有限公司131#阀室天然气利用项目环境影响报告表的批复

江苏三仁能源有限公司：

你单位向我局报送的《建设项目环境影响报告表》及其相关材料收悉并受理。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国家、江苏省建设项目环境保护管理相关规定，现已审理完结。

一、经审理查明：你单位拟在江阴市徐霞客镇、祝塘镇、周庄镇建设131＃阀室天然气利用项目。

二、我局经审查后，决定如下：

在工程设计、建设和环境管理中，必须认真落实审批意见和报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，执行要求如下：

1、优化临时工程选址方案，减少噪声排放和生态破坏，并严格落实江苏省生态空间管控区域保护要求。加强沿线生态保护，强化环保措施，严格控制施工作业范围，严禁在生态管控区域内设置预制场、施工营地、弃土场等临时工程。严禁施工废水、废渣排入生态管控区域。加强工程开挖土石方管理，建立完善的水土保持方案，减少水土流失。施工结束后及时对临时工程采取生态恢复措施。

2、废气：严格落实大气污染防治措施。施工期扬尘执行DB32/4437-2022《施工场地扬尘排放标准》表1标准。霞客门站在运营期会无组织释放少量的天然气。根据CJJ/T148-2010《城镇燃气加臭技术规程》规定，正常工况下空气中四氢噻吩（加臭剂）的浓度少于0.08mg/m3；臭气浓度执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中的二级标准。

3、废水：施工期废水经处理后回用于场地洒水抑尘，运营过程中无废水产生和排放。

4、施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》相关标准。营运期噪声执行GB12523-2011《工业企业厂界环境噪声排放标准》对应声功能区的标准。

5、落实各类固废特别是危险废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。一般工业固体废物和危险废物执行GB 18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》。

6、加强环境风险管理，依法制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。制订、落实化学危险品运输车辆的事故风险防范措施和应急预案，防止化学危险品运输车辆因交通事故或化学品泄漏造成环境污染事件。

7、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定设置各类排污口和标识。

三、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前依法申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。本项目需要配套建设的防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目需要配套建设的防治污染的设施验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，你单位应当重新报批环境影响评价文件；自批准之日起超过5年方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、项目主体工程、辅助工程及污染防治措施须经安全认证并经安全主管部门同意后，方可投入运行。

项目代码：2211-320281-89-01-146923

无锡市数据局

2025年4月9日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市江阴生态环境局

无锡市数据局办公室 2025年4月9日印发