无锡市数据局文件

锡数环许〔2025〕3011号

关于无锡启泰医院有限公司《无锡启泰医院建设项目环境影响报告表》的批复

无锡启泰医院有限公司：

你公司申请报批的无锡启泰医院有限公司《无锡启泰医院建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关文件均悉。审查意见如下：

一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。

项目建设地点位于无锡市梁溪区解放南路704号二楼，706号一楼、二楼718号二楼，主要包含药房、治疗室、诊室、病房等，同时有中医诊疗等业务，建成后规模为床位20张，门诊量约200人次每天，总职工人数30人，其中医护人员22人，后勤及办公人员8人。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1.项目生活污水（后勤及办公人员生活污水）经化粪池预处理后，接管无锡芦村污水处理厂，医疗废水（门诊废水、病房废水、医务人员废水）经一体式污水处理设施处理后，接管无锡芦村污水处理厂，生活污水与医疗废水在合并前分别考核。生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准，医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表2中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。

2.项目污水处理设施周边氨、硫化氢和臭气浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。

3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。

4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。危险废物暂存场所和一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等有关要求。污水处理站的污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4的相关规定。

5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，污染物年排放总量核定如下：

1.水污染物（接管考核量）：废水排放量2943t/a、COD≤0.82t/a、BOD5≤0.355t/a、SS≤0.29t/a、NH3-N≤0.144t/a、TP≤0.0235t/a、TN≤0.202t/a。

2.固体废物：全部综合利用或规范处置。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。

五、项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。

七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

（项目代码：2502-320213-89-05-915790）

无锡市数据局

抄送：无锡市生态环境局、无锡市梁溪生态环境局

无锡市数据局办公室 2025年4月17日印发

2025年4月17日