	


锡数环许〔2025〕2127号
关于宜兴市科兴合金材料有限公司年产500吨功率半导体芯片用热沉材料改扩建项目

环境影响报告表的批复
宜兴市科兴合金材料有限公司：

你公司申请报批的《年产500吨功率半导体芯片用热沉材料改扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关文件均悉。经研究，批复如下：

根据宜兴市丁蜀镇人民政府备案（备案证号：丁蜀镇人民政府【2025】166号）、市人民政府对《关于宜兴市科兴合金材料有限公司年产500吨功率半导体芯片用热沉材料改扩建项目会商情况汇报》（宜工信报〔2024〕105号）的批示、江苏省表面工程行业协会工序不可剥离不可替代论证意见、项目行业归属论证意见、项目生产废水零排放设计方案技术评估意见（太湖创新评字【2025】26号）、市公用事业管理局意见、《报告表》结论及专家技术评估意见（太湖创新评字【2025】32号）等，经局党组会讨论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和风险防范措施、配套建设的表面处理仅用于本厂产品加工，严禁对外加工的前提下，仅从生态环境角度考虑，同意你公司按《报告表》所述内容建设。

项目建设地点位于宜兴市丁蜀镇江苏宜兴陶瓷产业园湖光西路现有厂区内，主要原辅料、生产设施及设备必须与《报告表》表2-7、2-8、2-11、2-12一致，建成后全厂形成年产500吨功率半导体芯片用热沉材料的生产能力。项目总投资4500万元，生产工艺、原辅料、设备设施等必须严格按照《报告表》所述内容执行，不得擅自改变。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保污染物达标排放，并着重做好以下工作：

1、厂区排水系统按“雨污分流、清污分流、分质处理、综合利用”原则进行设计和建设。厂内产生废水、废液的各类主要生产设备设施全部架空建设，生产废水采用明管收集，项目含铬废水、含镍废水、含氰废水、含银废水、综合废水（包括酸性废水、碱性废水、含油废水、纯水浓排水和其他废水等）等各类生产废水和初期雨水分别经厂内各污水处理系统处理、浓水等再经蒸发结晶系统处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中“工艺与产品用水标准”要求后全部回用，其中涉重废水预处理设施排放口从严执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表3车间或生产设施废水排放口排放限值后进入综合废水处理系统处理；严格做到无生产性废水排放；职工生活污水经市政污水管网全部排入宜兴市华骐污水处理厂处理，尾水达标排放。

2、项目工程设计中，应按《报告表》要求，进一步优化废气捕集处理方式，除机加工废气采用集气罩收集外，其他废气产生设施全部在密闭车间内，采取整体密闭+侧吸+顶吸或管道方式收集、输送、处理等措施，提高废气的收集和处理效率，规范设置排气筒位置和高度（不得通过加大通风量稀释排放），确保处理设施的收集、处理效率、排气筒高度达到《报告表》提出的要求，并加强对无组织排放源的监控管理。天然气燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/ 4385-2022）中表1标准，逃逸氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1、表2标准限值，氰化氢排放参照执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5标准限值，其他铬酸雾、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、有机废气、颗粒物等污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/ 4041-2021）中表1、表2、表3标准限值。

3、优先选用低噪声设备，对生产设备应合理布局，并采取有效减振、隔声、消音等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。
4、按“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，落实各类固废（特别是各类危险固废）的分类收集、处置和综合利用措施，一般固废必须妥善落实处置单位；废切削液、各类废槽液(渣)、各类废水处理污泥、浓缩皂化废液、结晶盐、废活性炭等各类危险废物应单独收集并委托有资质单位处置，实现固体废物零排放。厂内危险废物暂存设施等须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办【2024】16号）等固危废管理要求，缩短存储周期，加大周转频次，防止造成二次污染。  

5、加强环境管理，按照《报告表》中提出的要求，涉及产生废水、废液的各类主要生产设备设施全部架空建设，并逐项落实各生产区、水处理构筑物等区域的分区防渗措施，规范设置围堰、集液沟、报警装置、雨污排口截断切换阀等风险防范措施，以及足够容量的废水事故应急池；制定应急预案，储备事故应急器材和物资，定期组织演练，并做好与丁蜀镇应急预案的衔接与联动，确保环境安全。

6、按《报告表》要求落实环境管理要求，按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控［1997］122号）的规定设置各类排污口和标识，按排污单位自行监测技术指南、以及排污许可证申请与核发技术规范等文件要求落实《报告表》提出的环境管理及监测计划，并加强车间排放口、雨水、水处理站回用水、生活污水排放口的监测监控管理。 

7、按照《报告表》设定依据严格执行全厂防护距离要求，该范围内目前无居民住宅等环境敏感目标，今后也不得新建居民住宅等环境敏感目标。

三、原则同意该项目排放污染物总量按照《排放污染物指标申请表》核批量执行，其中污染物总量控制指标年排放总量核定如下：

本项目：废水污染物：生活污水128 t/a； 

废气污染物：有组织排放量：颗粒物0.161t/a、氮氧化物0.232t/a、二氧化硫0.001t/a、VOCs 0.055t/a；无组织排放量：颗粒物1.593t/a、氮氧化物0.252t/a、VOCs 0.044t/a。

全厂：废水污染物：生活污水2678 t/a； 

废气污染物：有组织排放量：颗粒物0.161t/a、氮氧化物0.232t/a、二氧化硫0.001t/a、VOCs 0.055t/a；无组织排放量：颗粒物1.593t/a、氮氧化物0.252t/a、非甲烷总烃0.044t/a。

四、项目涉及的危化品等的安全、消防等需另行履行相关评价及监管手续，并对环境治理设施开展安全风险辨识管控。
五、在工程施工和营运过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

六、项目建设和营运期间的环境监督管理由宜兴生态环境综合行政执法局和属地政府环保办负责，确保项目按照环保要求实施。

七、建设单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前办理排污许可手续，未完成办理的，不得排放污染物。项目须严格落实配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保"三同时"制度，竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收。

八、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年方开工建设的，其环境影响报告应当报我局重新审核。

（项目代码：2411-320255-89-02-710949 ）

                                      无锡市数据局

                                     2025年12月29日

信息公开方式：主动公开
	抄送：无锡市生态环境局、无锡市宜兴生态环境局

	无锡市数据局办公室                        2025年12月29日印发


- 1 -
- 5 -

