|  |
| --- |
| 无锡市数据局文件 |

锡数环许〔2026〕7011号

关于无锡爱辰宠物诊疗有限公司宠物医院

建设项目环境影响报告表的批复

无锡爱辰宠物诊疗有限公司：

你单位报送的由无锡市希悦林霞环保科技有限公司编制的《无锡爱辰宠物诊疗有限公司宠物医院建设项目环境影响报告表》（以下称“报告表”）等相关材料均悉。经研究，审批意见如下：

一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。

本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区江溪街道金禧家园22-20，22-21，总投资100万元，建设无锡爱辰宠物诊疗有限公司宠物医院建设项目，全院形成年接待服务宠物700只（疫苗接种300只、不含三腔手术的50只、含三腔手术的50只、宠物诊疗200只、美容洗浴80只、宠物寄养20只）的能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点：

1.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；本项目医疗废水经污水处理设备处理后与生活污水一并经化粪池预处理，参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准达标后，接入新城水处理厂集中处理。本项目只允许设置一个污水排放口

2.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保边界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类排放标准。

3.按“减量化、资源化、无害化”原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，固体废物零排放。危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，防止产生二次污染。按规定建立健全危险废物管理台账，依法申报固体废物管理计划。生活垃圾委托环卫部门处理，危险废物委托有危险废物经营资质的单位进行安全处理。

4.建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）的要求另行编制企业环境风险应急预案，并报生态环境部门备案。

5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下：

1.水污染物（接管考核量）：（本项目）废水排放量≤171.68吨、COD≤0.04292吨、SS≤0.010301吨、氨氮≤0.004994吨、总磷≤0.000687吨、总氮≤0.006867吨、阴离子表面活性剂≤0.000032吨、粪大肠菌群数≤1.1×108MPN、总余氯≤0.000177吨。

2.固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。

五、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前依法申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定开展项目竣工环保验收工作。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市新吴生态环境综合行政执法局负责。

七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

（项目代码：2510-320214-89-05-391061）

无锡市数据局

　　　　　 2026年1月22日

|  |
| --- |
| 抄送：无锡市生态环境局、无锡市新吴生态环境局 |
| 无锡市数据局办公室　　　　　　 　 　 2026年1月22日印发 |