	无锡市数据局文件


锡数环许〔2026〕3001号


关于无锡杰程光电有限公司《无锡杰程光电有限公司PVD真空光学镀膜加工搬迁建设项目》

的批复

无锡杰程光电有限公司：

你局移交的无锡杰程光电有限公司《无锡杰程光电有限公司PVD真空光学镀膜加工搬迁建设项目》（以下简称报告表）及相关文件均悉。经研究，批复如下：

一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。

项目建设地点位于无锡市梁溪区光电新材料产业园梁溪矽谷4号楼，属于新建（迁建）项目，主要进行PVD真空光学镀膜产品生产。项目建设完成后，具备年产镀膜蓝宝石片300万片/年、镀膜表镜50万片/年、镀膜手环60万个/年、镀膜亚克力面板20万个/年、其他镀膜产品100万个/年的生产能力。

在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1.项目生活污水、制纯浓水（不含氮磷）、超声洗灰水（不含氮磷）一同接入市政污水管网，送无锡市城北污水处理厂集中处理。废水接管要求中COD、SS、pH执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，TP、NH3-N、TN参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。无锡市城北污水处理厂尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表1中标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

2.项目生产过程中产生废气主要为UV印刷、固化及检验工序使用乙醇擦拭产生的有机废气（非甲烷总烃）、以及激光图形化去除产生的粉尘（颗粒物）。UV印刷、固化及乙醇擦拭产生的有机废气经密闭洁净车间负压收集，进入1套二级活性炭吸附装置处理，尾气经20m高排气筒FQ-1排放，未收集的废气在车间内无组织排放；激光图形化去除产生的粉尘经设备密闭收集通过自带的滤筒除尘装置收集处理后在车间内无组织排放。非甲烷总烃有组织排放、颗粒物及非甲烷总烃厂区内无组织排放、厂界无组织排放分别执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041- 2021）中表1、表2、表3中相关排放限值。

3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。危险废物暂存场所和一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等有关要求。

5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，公司污染物年排放总量核定如下：

1.大气污染物：非甲烷总烃≤0.0218t/a（有组织≤0.0143t/a、无组织≤0.0075t/a）。
2.水污染物（接管考核量）：废水排放量≤1735t/a、COD≤0.2747t/a、SS≤0.2074t/a、氨氮≤0.0225t/a、总磷≤0.004t/a、总氮≤0.035t/a。

3.固体废物：全部综合利用或规范处置。

四、严格落实生态环境保护主体责任，建设单位应当对报告表的内容和结论负责。

五、项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。

七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。
（项目代码：2509-320213-89-01-571831）

无锡市数据局

2026年1月26日

	抄送：无锡市生态环境局、无锡市梁溪生态环境局

	无锡市数据局办公室 　　　             2026年1月26日印发


- 1 -
- 2 -

