无锡市数据局文件
锡数环许〔2026〕4004号

[image: image1.wmf]
关于无锡益源能源科技有限公司无锡市
锡山区鹅湖镇10.56MW渔光互补光伏
发电项目环境影响报告表的批复
无锡益源能源科技有限公司：

你单位报送的由无锡海诚环境科技有限公司编制的《无锡市锡山区鹅湖镇10.56MW渔光互补光伏发电项目环境影响报告表》（以下称“报告表”）等相关材料均悉。经研究，审批意见如下：

一、根据无锡市锡山区数据局备案（备案证号：锡山数据备〔2026〕228号）、无锡市锡山区水利局《关于锡山区鹅湖镇10.56MW渔光互补光伏发电项目拟选址场址意见的复函》、无锡市自然资源和规划局锡山分局《关于锡山区鹅湖镇10.56MW渔光互补光伏发电项目拟选址意见复函》、鱼塘租赁协议、报告表评价结论等，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，仅从环保角度考虑，同意你公司按报告表所述内容建设，项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。
本项目为“未批先建”，我局根据原环境保护部（环办环评〔2018〕18号）文件要求办理。建设地点为无锡市锡山区鹅湖镇圩厍村嘉菱荡西岸与圩厍村西侧边界之间，居于北横荡湿地保护小区两侧，建设无锡市锡山区鹅湖镇10.56MW渔光互补光伏发电项目。主要建设内容为安装620W双玻双面N型单晶半片光伏组件20316块，配置10kV箱变6台，直流侧装机容量约为12.56MWp，交流侧装机容量为10.56MW，消纳方式为全额上网，年发电量约为1620.551万千瓦时。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，须重点做好以下工作：
1、施工废水经临时废水沉淀池处理后全部回用，不外排。施工期生活污水经依托周边公共设施后接管鹅湖污水处理厂。运营期清洗光伏组件后的雨水自然降落至光伏区下方的鱼塘，生活污水依托周边公共设施后接管鹅湖污水处理厂。运营期水污染物（接管考核量）：（生活污水）废水排放量≤72吨。
2、施工期大气污染物主要为施工扬尘、施工机械尾气。对施工场所及交通运输过程中产生的废气，须落实报告表中的各项污染防治措施。施工期扬尘执行江苏省《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1标准。运营期无废气产生。
3、选用低噪声施工机械及施工方法，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。中午12点至下午2点及夜间10点至次日凌晨6点不得从事高噪声机械作业，确需连续作业的，应当取得相关部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。运营期各类设施要合理布局、采取有效的隔声减震措施，确保场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。施工期和运营期产生的生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求，防止产生二次污染。
5、合理规划布局，采取有效防治措施，避免光污染对周边居民等敏感目标的影响。
6、施工前须按报告表提出的各项污染防治措施和生态环境部门的审批意见编制防止水土流失和生态环境影响的方案，在施工中加以贯彻，将工程对生态环境的负面影响降低到最低。
三、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。项目如有不实申报或报告存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评价结论不正确或者不合理，降低环评等级等严重质量问题的，本批复自动失效。
四、本项目按规定需征得相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前按照有关规定申请取得排污许可证或者填报排污登记表，否则不得排放污染物。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。
五、项目建设期和营运期的环境监督管理由无锡市锡山生态环境综合行政执法局和鹅湖镇建设局负责，确保项目按审批要求实施。
六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报生态环境部门重新审核。

（项目代码：2502-320205-89-01-410393）

无锡市数据局

                            2026年1月27日


[image: image2.wmf]
□抄送：无锡市生态环境局，无锡市锡山生态环境局，鹅湖镇建设局。



[image: image3.wmf]
□无锡市数据局办公室
　  2025年1月27日印发□

[image: image4.wmf]
－4－

－5－


_1234567891

_1234567892

_1234567893

_1234567890.doc



