	无锡市数据局文件


锡数环许〔2026〕3003号


关于无锡东弘新材料科技有限公司《无锡东弘新材料科技有限公司环保用玻纤材料制造项目》

的批复

无锡东弘新材料科技有限公司：

你局移交的无锡东弘新材料科技有限公司《无锡东弘新材料科技有限公司环保用玻纤材料制造项目》（以下简称报告表）及相关文件均悉。经研究，批复如下：

一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。

项目建设地点位于无锡市梁溪区山北街道金山三支路169号11号楼（1F、4F），属于新建（迁建）项目，主要进行环保用玻纤材料生产。项目建设完成后，具备年产环保用玻纤材料360立方米的生产能力。

在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1.项目生活污水接入市政污水管网，送无锡市城北污水处理厂集中处理。废水接管要求中COD、SS、pH执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，TP、NH3-N、TN参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。无锡市城北污水处理厂尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表1中标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

2.项目生产过程中产生废气主要为投料搅拌、切割工序产生的颗粒物。设置1间密闭隔间，通过风机不断抽风维持隔间一定负压，将颗粒物收集至布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒DA001排放。颗粒物有组织排放、无组织排放分别执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041- 2021）中表1、表3中相关排放限值。

3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。危险废物暂存场所和一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等有关要求。

5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，公司污染物年排放总量核定如下：

1.大气污染物：颗粒物≤0.2008t/a（有组织≤0.0975t/a、无组织≤0.1033t/a）。

2.水污染物（接管考核量）：废水排放量≤360t/a、COD≤0.144t/a、SS≤0.108t/a、氨氮≤0.0162t/a、总磷≤0.00288t/a、总氮≤0.0252t/a。

3.固体废物：全部综合利用或规范处置。

四、严格落实生态环境保护主体责任，建设单位应当对报告表的内容和结论负责。

五、项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。

七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。
（项目代码：2511-320213-89-05-984541）

无锡市数据局

2026年2月12日

	抄送：无锡市生态环境局、无锡市梁溪生态环境局

	无锡市数据局办公室 　　　             2026年2月12日印发


- 1 -
- 2 -

