无锡市数据局文件
锡数环许〔2026〕6008号

[image: image1.wmf]
关于无锡市滨湖区教育局上海外国语大学附属无锡滨湖实验中学新建项目环境影响报告表的批复

无锡市滨湖区教育局：  

你单位报批的由南京源恒环境研究所有限公司编制的《上海外国语大学附属无锡滨湖实验中学新建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及附件均悉。经研究，批复如下： 

一、本项目位于无锡市滨湖区鸿桥路与蠡溪路交叉口西北侧，建设内容包括新建各类教育用房（含生物、化学实验室）及相关配套设施。上述用地范围内具体建筑规模最终以规划、建设等部门批准为准。经本局对本项目《报告表》及相关附件的审查，依据无锡市滨湖区数据局《关于上海外国语大学附属无锡滨湖实验中学新建项目建议书的批复》（锡滨数投许〔2025〕298号，项目代码：2509-320211-89-01-927296）、无锡市数据局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第3202112025XS0054577号）及环评结论，从环保角度同意本项目按《报告表》确定的内容在拟定地点建设。   
二、本项目应按《报告表》中确定的建设内容、规模、位置（包括内部布局）建设。在项目工程设计、建设、营运和环境管理中，建设单位须落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放，并须着重做好以下工作： 

1．废水部分：排水系统须采取“雨污分流”措施；本项目确保无实验废水排放，生活污水、食堂废水须经预处理达到接管标准后接入市政污水管网，并送芦村污水处理厂集中处理。

2．废气部分：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，校区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，排气筒高度必须符合环评规定的要求。
3．噪声部分：合理规划布局，采取有效隔声、降噪措施，确保东侧、南侧边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类区标准，昼间≤70dB(A)，其余边界噪声达到表1中2类区标准，昼间≤60dB(A)，夜间无教学活动。

4．固废部分：按“减量化、资源化、无害化”原则，落实固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。校内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）的有关要求，并且在危险废物转移前办理危险废物转移、交换批准手续。

5．本项目正式投产后，污染物排放考核量不得突破环评中核定的限值：废水接管量≤16200t/a；水污染物最终排放量为：化学需氧量≤0.648t/a、悬浮物≤0.162t/a、氨氮≤0.0487t/a、总氮≤0.162t/a、总磷≤0.0048t/a。

废气（有组织）：颗粒物≤0.024t/a、二氧化硫≤0.01t/a、氮氧化物≤0.063t/a。 

固体废物：全部综合利用或安全处置。

6．本项目施工期对施工现场应当进行严格的环境管理：（1）合理安排施工时间，选用低噪声的施工设备并合理布局，确保施工噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值，夜间施工须报相关管理部门另行审批；（2）产生的生活污水、施工废水均须配套预处理设施，确保达标后接入城市污水管网；（3）合理安排施工方式、施工时间，选择合理的运输路线，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施，确保不因施工粉尘对周围环境产生影响；（4）建筑垃圾应当合理堆放，及时清运；（5）本项目须征得建设、规划等相关部门批准同意后方可开工建设。

7．在营运期间必须严格落实本报告表环境风险评价中的事故防范措施，避免意外环境事故发生。

8．本项目废（污）水（限生活污水接入污水处理厂）、固废、噪声等所有排污口和标识须按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》规定建设。

9．本项目须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定的程序进行本项目的竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。

三、本项目的性质、规模、地点、防治污染和生态破坏的措施等发生重大变动或自批准之日起超过五年方决定开工建设的，应当重新报批（审核）项目的环境影响评价文件。

无锡市数据局

                            2026年2月13日

[image: image2.wmf]
抄送：无锡市生态环境局、无锡市滨湖生态环境局



[image: image3.wmf]
无锡市数据局办公室                        2026年2月13日印发

[image: image4.wmf]
－4－

－5－


_1234567891

_1234567892

_1234567893

_1234567890.doc



