	


锡数环许〔2026〕2023号
关于宜兴陶都科技新城发展有限公司宜兴陶都科技新城产城融合基础设施建设项目----创源河水系景观带项目环境影响报告表的批复
宜兴陶都科技新城发展有限公司：
你公司申请报批的《宜兴陶都科技新城产城融合基础设施建设项目----创源河水系景观带项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关文件均悉。经研究，批复如下：
根据丁蜀镇人民政府备案证（备案证号：丁蜀镇人民政府【2023】185号）、市自规局选址意见书、建设单位建设内容说明、《报告表》结论，在落实《报告表》中提出的各项污染、生态防治措施及风险防范措施的前提下，仅从生态环境角度考虑，同意你单位按《报告表》所述内容建设。
本项目建设地点位于宜兴市丁蜀镇，北至站前大道、南至湖光路、西至京岚线、东至宝阳路区域范围内，主要建设内容为新开、疏浚河道及调蓄湖泊，新建闸坝、配套建设补水泵站及输水管线，并建设创源河滨水风光带，项目总投资20000万元，具体建设内容等必须严格按照《报告表》2.3-1所述内容执行，不得擅自改变。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的各项生态环境要求，确保污染物达标排放，并着重做好以下工作：
1、项目排水系统按“雨污分流、清污分流、综合利用”原则进行设计和建设。项目分段施工，落实工程和污染防治措施，加强实施过程中的环境管理和监控；施工废水经预处理后全部回用无外排；施工人员生活污水经市政污水管网达标排入市政污水处理厂处理。
2、工程施工区域设置围挡、遮盖、洒水抑尘等防尘措施，排泥场区域淤泥臭气采取喷洒生物除臭剂等控制措施，有效控制粉尘、臭气影响。施工期颗粒物等排放执行《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)标准，恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)标准。
3、优化施工工艺和方案，合理布置施工场地、合理安排施工时间，在施工场界设置隔声屏障，优选低噪声设备，并采取有效减振、隔声、消音等降噪措施，施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)标准。
4、按“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，落实各类固废(特别是危险固废)的收集处置和综合利用措施，施工废水处理过程中的含油污泥等委托有资质单位处置，实现固体废物零排放。
5、项目不设置混凝土拌和站，临时占地全部在用地红线范围内，做好围挡、覆盖等防护措施并设置截排水沟，避免水土流失和环境污染。
6、落实《报告表》提出的生态修复和补偿措施，及时恢复生物量损失，确保项目实施对周边生态功能不造成破坏，按《报告表》要求加强后续环境管理。
三、建设单位应认真落实各项污染防治措施，严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，并按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、项目建设期和营运期间的环境现场监督管理由宜兴生态环境综合行政执法局和属地环保办负责。
五、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年方开工建设的，其环境影响报告应当报我局重新审核。
（项目代码：2311-320255-89-01-988638）
                                      无锡市数据局

                                     2026年2月27日

信息公开方式：主动公开
	抄送：无锡市生态环境局、无锡市宜兴生态环境局

	无锡市数据局办公室                        2026年2月27日印发


- 1 -
- 5 -

