无锡市数据局文件
锡数环许〔2026〕5038号

[image: image1.wmf]
关于无锡市惠山区重点建设项目管理中心

南京邮电大学无锡校区（一期）项目

环境影响报告表的批复

无锡市惠山区重点建设项目管理中心：


你单位报批的由南京源恒环境研究所有限公司编制的《南京邮电大学无锡校区（一期）项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件均悉，经研究，批复如下：

一、根据江苏省教育厅《关于南京邮电大学无锡校区项目建议书的批复》（苏教发函〔2025〕33 号）、无锡市发展和改革委员会《关于南京邮电大学无锡校区（一期）项目可行性研究报告的批复》（锡发改社〔2025〕15号）、无锡市数据局《建设用地规划许可证》（地字第3202062025YG0047541号）、《南京邮电大学关于商请建设无锡校区超净实验室的函》（校函〔2025〕6号）和报告表评价结论，在使用清洁能源、无生产废水排放、落实废气治理措施的前提下，从环保角度，同意无锡市惠山区重点建设项目管理中心总投资254482.22万元，在惠山区前洲街道城铁站区（地块东至站北路、育才路，南至中惠大道，西至唐南路，北至湖心路），新建南京邮电大学无锡校区（一期）项目。本项目总占地面积约358981平方米，总建筑面积约287651.95平方米，主要建设内容包括图书馆、学院楼、公共教学楼、食堂、宿舍楼、科研行政综合楼及配套设施等，并在科研行政综合楼建设2400平方米超净实验室（年实验芯片300片）。限按所报地点、内容、规模建设。

二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作：

1、严格按照“清污分流、废污分流、雨污分流”的原则设计、铺建学校内雨、污水管网。实验废液和洗涤塔废液在满足《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）相关要求的前提下委托资质单位处置、零排放；循环冷却废水、纯水制备浓水与经过预处理的生活污水一并排入市政污水管网接入污水处理厂集中处理。
2、实验过程中的清洗、去光刻胶、湿法刻蚀在通风橱中进行。清洗干燥、涂胶后烘干使用电加热。实验室产生的废气经收集处理后达标排放，排放废气达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2相关标准要求，排气筒高度≥15米。  

采取有效措施减少实验过程中废气无组织排放，厂界无组织排放废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1相关标准要求；厂区内非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2相关标准要求。
3、合理布局，落实隔声降噪措施，确保边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。
4、按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）等有关文件规定要求。

5、按要求规范设置排污口和标志。按规范要求制订并落实环境监测计划，监测结果及相关资料备查。

6、建设单位应落实报告表提出的环境风险防范措施，按《突发环境事件应急管理办法》《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》等要求，有针对性地建立突发环境事件隐患排查治理制度，编制环境应急预案并定期组织演练。设雨水切断阀。

7、建筑施工期间必须采取污染防治措施，减少废水、废气、固废、噪声等对周围环境产生的影响。施工废水经收集处理后回用、零排放，施工期生活污水经预处理后接管污水处理厂处理，不得设置废水排放口；采取施工场所设围挡、物料堆场遮盖、施工区域洒水等措施控制施工扬尘，确保大气污染物达到江苏省《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)表1相关标准要求；应合理安排建筑施工时间，并适当设置屏障以减轻噪声、振动对周边环境的影响，建筑噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）规定要求，振动达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988）相关要求。施工作业时间应控制在6:00-22:00之间，因施工工艺或其它特殊原因确需延长施工时间的，必须经有关主管部门批准同意，并采取有效降噪、减振措施。
三、超净实验室污染物年排放总量为：

1、水污染物：
接管考核量：生活污水水量≤1200吨，COD≤0.48吨，SS≤0.36吨，氨氮≤0.054吨，TN ≤0.084吨，TP≤0.01吨。

制纯浓水和循环冷却水水量≤55.5吨，COD≤0.00308吨，SS≤0.00308吨。

最终排放量：生活污水水量≤1200吨，COD≤0.048吨，SS≤0.012吨，氨氮≤0.002吨，TN ≤0.012吨，TP≤0.0005吨。

制纯浓水和循环冷却水水量≤55.5吨，COD≤0.00206吨，SS≤0.00056吨。

2、大气污染物：

有组织：非甲烷总烃≤0.0134吨。

3、固体废物：零排放。

四、建设单位应自觉遵守《环评法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法》《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。
（项目代码：2501-320000-04-01-438152）

无锡市数据局

                                  2026年6月12日


[image: image2.wmf]
抄送：无锡市生态环境局、无锡市惠山生态环境局



[image: image3.wmf]
无锡市数据局办公室                        2026年6月12日印发

[image: image4.wmf]
－4－

－3－


_1234567891

_1234567892

_1234567893

_1234567890.doc



