无锡市数据局文件
锡数环许〔2026〕5039号

[image: image1.wmf]
关于无锡江丰同芯新材料技术有限公司年产720万片半导体芯片先进封装用覆铜陶瓷

基板生产项目环境影响报告表的批复

无锡江丰同芯新材料技术有限公司：


你单位报批的由江苏环保产业技术研究院股份公司编制的《无锡江丰同芯新材料技术有限公司年产720万片半导体芯片先进封装用覆铜陶瓷基板生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件均悉，经研究，批复如下：

一、根据无锡市惠山区数据局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠数投备〔2025〕87号）、无锡市惠山区发展和改革委员会《关于界定无锡江丰同芯新材料技术有限公司产品符合战略性新兴产业目录的批复》（惠发改〔2025〕11号）和报告表评价结论，在使用清洁能源，无五类重金属排放，落实废水、废气治理措施和风险防范措施的前提下，从环保角度，同意无锡江丰同芯新材料技术有限公司总投资50000万元，在无锡市惠山区前洲街道玉洲路8号1号楼，租赁无锡佳鼎投资开发建设有限公司厂房26000平方米，建设年产720万片半导体芯片先进封装用覆铜陶瓷基板生产项目。限按所报地点、内容、规模建设生产。

二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作：

1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。

2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目含镍废液、含金废液、含银废液、蚀刻废液、IPA废液作危废处置。生活污水经预处理符合接管标准后接入城镇污水处理厂集中处理。本项目综合废水、酸性废水、有机废水、络合废水、含银废水、含镍废水、含氰废水、碱性蚀刻废液浓缩系统蒸发冷凝水及废气喷淋塔排水、循环冷却系统排水、初期雨水经分质分类收集预处理符合接管标准后与清下水（中央空调系统排水、纯水制备浓水），通过专管接入前洲工业污水处理厂处理，接管废水执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1电子专用材料间接排放限值要求（总镍、总银须在车间或生产设施排放口达标排放）；在前洲工业污水处理厂建成投运前的过渡期内，通过专管接入前洲污水处理厂工业废水处理线处理，接管废水中pH、CODCr、SS、NH3-N、TN、TP、石油类执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中的电子专用材料间接排放限值要求，总氰化物、总铜执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中的电子专用材料直接排放限值，总镍、总银须在车间或生产设施排放口达到江苏省《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表4排放限值要求。单位产品基准排水量执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表2相应标准限值要求。建设中水回用系统，部分综合废水经处理达到回用水质要求后，回用于生产过程。按照《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》《全市重点行业工业企业雨水排放环境管理工作指南（试行）》要求，做好初期雨水和后期雨水收集、处理、排放管理。
3、本项目干燥、干法氧化、钎焊炉使用电加热。本项目使用的油墨在施工状态下VOCs含量满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）要求，使用的清洗剂在施工状态下符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1中水基清洗剂相关限值要求。本项目产生的酸性废气、碱性废气、含氰废气、有机废气、含尘废气经收集处理后达标排放，排放废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5、表6及上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1和表2相关标准要求，排放含氰化氢气体的排气筒高度≥25米，其他排气筒高度≥15米。

采取有效措施减少生产过程中废气无组织排放，厂界无组织排放废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3及上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3和表4标准相关要求；厂区内非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2相关标准要求。
选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外2类标准要求。

生产车间、废水处理站、原料贮存区、储罐区、危废贮存区、事故应急池等重点区域做好防渗防腐措施，防范土壤和地下水污染，生产废水管线须采用明管敷设并做好标识。
6、按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）等有关文件规定要求。

7、按要求规范设置排污口和标志，按规范要求制定并落实环境监测计划，监测结果及相关资料备查。在含镍废水预处理系统、含氰废水预处理系统排放口安装流量、总镍自动监测设备，在含银废水预处理系统排放口安装流量、总银自动监测设备，在生产废水总排放口安装流量、pH值、COD、氨氮自动监测设备，并与环境管理部门联网。
8、建设单位应落实报告表提出的环境风险防范措施，按《突发环境事件应急管理办法》《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》等要求，有针对性地建立突发环境事件隐患排查治理制度，编制环境应急预案并定期组织演练。设置雨水切断阀、应急事故池、事故废水集水池等应急设施，配备必要的应急物资，确保风险防范设施有效运行。
9、本项目生产车间、厂区污水处理站和罐区外50米形成的包络线为报告表提出的环境防护距离。目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。

三、污染物年排放总量为：

1、水污染物：
接管考核量：

生产废水水量≤120492.185吨，COD≤30.123吨，SS≤3.012吨，氨氮≤3.615吨，TN≤6.627吨，TP≤0.723吨，石油类≤0.156吨，总铜≤0.231吨，总氰化物≤0.0026吨，总银≤0.0009吨，总镍≤0.002吨。

生活污水水量≤2800吨，COD≤0.84吨，SS≤0.28吨，氨氮≤0.098吨，TN≤0.14吨，TP≤0.014吨。

纯水制备废水与中央空调系统排水水量≤48190.506吨，COD≤2.410吨，SS≤2.410吨。

最终排放量：

生产废水水量≤120492.185吨，COD≤2.410吨，SS≤1.205吨，氨氮≤0.120吨，TN≤0.602吨，TP≤0.012吨，石油类≤0.120吨，总铜≤0.058吨，总氰化物≤0.0005吨，总银≤0.0003吨，总镍≤0.0002吨。

生活污水水量≤2800吨，COD≤0.112吨，SS≤0.028吨，氨氮≤0.0056吨，TN≤0.028吨，TP≤0.00112吨。

纯水制备废水与中央空调系统排水水量≤48190.506吨，COD≤1.928吨，SS≤0.482吨。

2、大气污染物：

有组织：硫酸雾≤1.0127吨，氯化氢≤0.1402吨，氮氧化物≤0.034吨，氰化氢≤0.00009吨，颗粒物≤0.0717吨，氨≤0.9691吨，硫化氢≤0.00039吨，非甲烷总烃≤0.3060吨。
3、固体废物：零排放。

四、建设单位应自觉遵守《环评法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法》《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。

（项目代码：2503-320206-89-01-200690）
无锡市数据局

                                  2026年6月22日


[image: image2.wmf]
抄送：无锡市生态环境局、无锡市惠山生态环境局



[image: image3.wmf]
无锡市数据局办公室                        2026年6月22日印发

[image: image4.wmf]
－4－

－3－


_1234567891

_1234567892

_1234567893

_1234567890.doc



