	无锡市数据局文件


锡数环许〔2026〕3007号


关于《无锡市环境卫生管理服务中心城北粪便处理站改造项目环境影响报告表》的批复

无锡市环境卫生管理服务中心：

你单位报送的《无锡市环境卫生管理服务中心城北粪便处理站改造项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关文件收悉。审查意见如下：

一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。

本项目性质为改建，建设地点为无锡市梁溪区广瑞路1701号，建设具有500t/d粪便处理能力的处理站。项目总投资176万元，其中环保投资176万元。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1. 排水系统严格实行雨污分流。本项目粪便处理站出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接管城北污水处理厂集中处理。该项目设置一个污水排放口，不得增设排污口。

2. 本项目粪便处理过程发产生的氨、硫化氢、臭气浓度，有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准的标准限值，无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的标准。

3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准。

4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，生活垃圾和粪渣由环卫清运。一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等文件的有关要求。

5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，医院污染物年排放总量核定如下：

1.大气污染物（有组织）：氨≤0.0156t/a、硫化氢≤0.000342t/a。

2.水污染物（接管考核量）：废水排放量≤600082.4吨、COD≤300.041t/a、BOD5 ≤180.025t/a、SS≤ 240.033t/a、NH3-N ≤27.004t/a、TP≤4.801t/a、TN≤42.006t/a。

3、固体废物：零排放。

四、严格落实生态环境保护主体责任，建设单位应当对报告表的内容和结论负责。

五、项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。

	抄送：无锡市生态环境局、无锡市梁溪生态环境局

	无锡市数据局办公室 　　　          2026年6月23日印发


六、项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。
七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

（项目代码：2512-320200-89-02-463115）

无锡市数据局

2026年6月23日

- 1 -
- 2 -

