无锡市数据局文件

锡数环许〔2026〕7123号

关于阿斯利康制药有限公司阿斯利康无锡

小分子药物新工厂项目（新型化合物

药物生产）（重新报批）环境

影响报告表的批复

阿斯利康制药有限公司：

你单位报送的由无锡市科泓环境工程技术有限责任公司编制的《阿斯利康无锡小分子药物新工厂项目（新型化合物药物生产）（重新报批）环境影响报告表》（以下称“报告表”）等相关材料均悉。

根据报告表所述，项目新工厂洁净车间为满足生产产品品质需求，空调热水热源由电加热改为自制蒸汽加热，新增了再生天然气用量，导致污染物排放量增加，构成重大变动情形，应重新报批。项目原环评批复（锡数环许〔2025〕7148号）同时作废。本次报告表审批意见如下：

一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。

本项目性质为扩建，建设地点为无锡市新吴区长江路东侧、君山路南侧（黄山路厂区），总投资280000万元，建设阿斯利康无锡小分子药物新工厂项目（新型化合物药物生产），新增年产片剂（心血管创新药）27亿片，黄山路厂区形成年产片剂83.65亿片、片剂700万粒、针剂3100万支、年收发及包装片剂和胶囊剂5980万盒、非固体制剂20万盒、散剂包装1.3亿袋的生产能力，长江南路厂区研发及实验能力不变。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。

根据无锡高新区（新吴区）发展和改革委员会《关于认定阿斯利康无锡小分子药物新工厂项目-片剂连续直压及可持续药品包装项目属于战略性新兴产业的复函》（锡新发改函〔2025〕7号），该项目属于江苏省太湖流域战略性新兴产业。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”及“以新带老”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点：

1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。

2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；本项目生活污水经化粪池预处理后通过WS-003接入新城水处理厂集中处理；食堂污水经隔油池、地埋式一体化污水处理设备处理后通过WS-001接入新城水处理厂集中处理；AWW清洗废水经预处理系统处理后和一般清洗废水、纯水制备弃水、软水制备浓水及反冲洗水、RO水制备废水、循环水系统排污水、锅炉废水等生产废水一并经厂内现有污水处理站处理后部分通过中水回用系统处理达到回用水标准后回用于冷却塔补水，剩余部分通过WS-002接入新城水处理厂集中处理；空调冷凝水达到回用水标准后全部回用于冲厕，不外排。接管标准均执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表l中标准（其中氟化物≤1mg/L）。该项目利用原有的两个污水排放口WS-001、WS-002，并新增一个污水排放口WS-003。

3.进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。

本项目天然气燃烧废气经有效收集，尾气通过25米高排气筒FQ-14排放；配料干混、磨粉、包装废气经有效收集，采用高效空气过滤器处理后，尾气通过28.3米高排气筒FQ-15排放；压片、CDC-01区域包衣废气经有效收集，采用高效空气过滤器处理后，尾气通过28.3米高排气筒FQ-16排放；CDC-02区域包衣废气经有效收集，采用高效空气过滤器处理后，尾气通过28.3米高排气筒FQ-17排放；酒精消毒废气经有效收集，采用二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过29.3米高排气筒FQ-18排放；喷码、清洗废气经有效收集，采用二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过29.3米高排气筒FQ-19排放。

本项目共设排气筒6根，其中FQ-15、FQ-16、FQ-17、FQ-18、FQ-19为新增。

本项目天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准；配料干混、磨粉、包装、包衣、压片工序产生的颗粒物以及酒精消毒、喷码、清洗工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1和表C.1标准；无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6标准。

建立废气污染防治设施运行管理制度，定期进行维护保养，建立台账制度。按照设计方案及相关规定定期更换活性炭，建立使用及更换活性炭的管理台账。

4.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。

5. 按“减量化、资源化、无害化”原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，固体废物零排放。一般工业固体废物贮存应符合《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）相关要求，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，防止产生二次污染。按规定建立健全一般工业固废、危险废物管理台账，依法申报固体废物管理计划。生活垃圾委托环卫部门处理，一般工业废物依法综合利用、处置，危险废物委托有危险废物经营资质的单位进行安全处理。

6.建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）的要求另行编制企业环境风险应急预案，并报生态环境部门备案。

7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

8.根据报告表推荐，黄山路厂区生产楼周边50米、生产废水处理站周边100米范围，长江南路厂区生命科技园厂区厂房外周边50米范围，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。

三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下：

1.大气污染物（有组织）：

黄山路厂区：（本项目）颗粒物≤0.5839吨、非甲烷总烃≤0.2483吨、二氧化硫≤1.0204吨、氮氧化物≤1.5459吨；（全厂区）颗粒物≤1.0681吨、非甲烷总烃≤12.34吨、二氧化硫≤1.0944吨、氮氧化物≤1.6579吨、氨≤0.0289吨、硫化氢≤0.0017吨、油烟≤0.05吨。

长江南路厂区：（全厂区）非甲烷总烃≤0.044吨。

2.水污染物（接管考核量）：

黄山路厂区：（本项目）（WS-001）废水排放量≤1978.8吨，COD≤0.7915吨、SS≤0.3958吨、氨氮（生活）≤0.0633吨、总磷（生活）≤0.0107吨、总氮（生活）≤0.095吨、动植物油≤0.1583吨；（WS-002）废水排放量≤24379.6吨，COD≤2.4753吨、SS≤0.5882吨、氨氮≤0.0282吨、总氮≤0.0396吨、氟化物≤0.0114吨；（WS-003）废水排放量≤4749.1吨，COD≤2.1371吨、SS≤1.8047吨、氨氮（生活）≤0.19吨、总磷（生活）≤0.0285吨、总氮（生活）≤0.2849吨。（全厂区）（WS-001）废水排放量≤63596.8吨，COD≤23.1955吨、SS≤13.8398吨、氨氮（生活）≤1.6033吨、总磷（生活）≤0.2567吨、总氮（生活）≤2.252吨、动植物油≤0.6063吨；（WS-002）废水排放量≤162849.6吨，COD≤23.2453吨、SS≤5.2962吨、氨氮≤0.2232吨、总磷≤0.296吨、总氮≤0.4916吨、氟化物≤0.0974吨；（WS-003）废水排放量≤4749.1吨，COD≤2.1371吨、SS≤1.8047吨、氨氮（生活）≤0.19吨、总磷（生活）≤0.0285吨、总氮（生活）≤0.2849吨。

长江南路厂区：（全厂区）（WS-001）废水排放量≤1083.93吨，COD≤0.287吨、SS≤0.169吨、氨氮≤0.008吨、总磷≤0.002吨、总氮≤0.016吨；（WS-002）废水排放量≤1300吨，COD≤0.494吨、SS≤0.239吨、氨氮（生活）≤0.033吨、总磷（生活）≤0.005吨、总氮（生活）≤0.036吨、阴离子表面活性剂≤0.003吨。

3.固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。

五、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前依法申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定开展项目竣工环保验收工作，“以新带老”内容纳入“三同时”竣工验收范围。

六、开展内部污染防治设施（污水处理、粉尘治理等环境治理设施）安全风险辨识，健全污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

七、项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市新吴生态环境综合行政执法局负责。

八、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

（项目代码：2409-320214-89-01-595834）

无锡市数据局

2026年7月3日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市新吴生态环境局

无锡市数据局办公室 2026年7月3日印发