无锡市数据局文件

锡数环许〔2024〕3007号

关于无锡惠泉护理院有限公司《无锡市惠泉护理院内部改造项目环境影响报告表》的批复

无锡惠泉护理院有限公司：

你公司申请报批的无锡惠泉护理院有限公司《无锡市惠泉护理院内部改造项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关文件均悉。审查意见如下：

一、根据报告表结论，同意建设单位报告表所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

项目建设地点位于无锡市梁溪区惠泉花园78号，规划改造面积约2370平方米，设置床位102张。项目总投资300万元，其中环保投资10万元。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1.项目食堂污水经隔油池和#2化粪池预处理，生活污水经#1化粪池预处理后与医疗废水一起进入污水处理设施处理，达标后接入入城市污水管网，送无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂集中处理，尾水达标排放至北兴塘河。食堂污水接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。生活污水和医疗废水接管执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。

2.项目污水处理站废气经活性炭吸附处理无组织排放，氨、硫化氢、臭气浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒FQ001排放，油烟参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模中标准。

3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类区标准。

4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。医疗废弃物暂存场所和一般固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等有关要求。

污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4要求。

5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，污染物年排放总量核定如下：

1.大气污染物（有组织）：油烟≤0.01t/a。

2.大气污染物（无组织）：硫化氢≤5.561×10-6t/a、氨气≤4.137×10-4t/a。

3.水污染物（接管考核量）：废水排放量11224t/a、COD≤2.749t/a、BOD5≤1.031t/a、SS≤0.699t/a、NH3-N≤0.311t/a、TN≤0.431t/a、TP≤0.054t/a、动植物油≤0.038t/a、粪大肠菌群数≤2.257×1010个/a、总余氯≤0.046t/a。

4.固体废物：零排放。

四、项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

（项目代码：2203-320213-89-05-325208）

无锡市数据局

2024年8月29日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市梁溪生态环境局

无锡市数据局办公室 2024年8月29日印发