无锡市数据局文件

锡数环许〔2024〕6009号

关于江南大学

实验动物中心大楼项目

环境影响报告表的批复

江南大学：

你公司报批的由无锡市锡滨环境技术有限公司编制的《江南大学实验动物中心大楼项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及附件均悉。经研究，批复如下：

一、江南大学位于无锡市滨湖区雪浪街道蠡湖大道1800号，本项目新建实验动物中心大楼，其中用地面积约8600平方米，建筑面积约16337.19平方米，由普通环境医学动物教学中心、普通环境动物饲养区等功能构成。上述用地范围内具体建筑规模最终以规划、建设等部门批准为准。经本局对本项目《报告表》及相关附件的审查，依据无锡市行政审批局《关于转发〈关于江南大学实验动物中心大楼项目备案的函〉的通知》（锡行审投备[2021]57号，项目代码：2103-320200-89-01-269752）、无锡市自然资源和规划局《规划设计方案审查意见》（锡规滨审[2023]第016号）、首为（南京）生态环境发展有限公司出具的评估意见（首为评估[2024]0501号）及环评结论，从环保角度同意本项目按《报告表》确定的内容在拟定地点建设。

二、本项目应按《报告表》中确定的建设内容、规模、位置（包括内部布局）建设。在项目工程设计、建设、营运和环境管理中，建设单位须落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放，并须着重做好以下工作：

1．废水部分：排水系统须采取“雨污分流”措施；实验器具清洗废水、洗衣废水、一体扰流喷淋除臭废水、冷却塔废水、动物房清洗废水、灭菌器接触物料废水、笼具清洗废水经污水处理站处理后回用于一体扰流喷淋除臭、冷却塔补充用水，出水水质参照《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中要求；不含氮磷的实验室废水、经预处理后的生活污水须达到接管标准后接入市政污水管网，并送太湖新城污水处理厂集中处理，污水未接管项目不得投入使用。

2．废气部分：本项目须对各工段产生的废气采取污染防治措施，确保废气中各污染物排放分别达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1、表2、表3标准，上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中表1、表2、表3、表4非工业区标准，江苏省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准，排气筒高度必须符合环评规定的要求；在生产车间50米的卫生防护距离范围内不得设置环境敏感点。

3．噪声部分：本项目生产设备须合理布置，落实报告表中减轻、避免营运期间噪声影响防治措施，确保厂界区域环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类区标准，昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)。

4．固废部分：按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。废过滤介质及废膜、废过滤器统一处置或回收综合利用；动物尸体、污泥、蒸发残液、含汞废灯管、废活性炭、废膜等介质、实验废弃物属于危险废物，必须全部委托有资质单位安全处置，厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）的有关要求，并且在危险废物转移前办理危险废物转移、交换批准手续。生活垃圾、脏垫料委托环卫部门统一处置。

5．本项目正式投产后，污染物排放考核量不得突破环评中核定的限值：废水接管量≤9640.72t/a；水污染物最终排放量为：化学需氧量≤0.387t/a、悬浮物≤0.097t/a、氨氮≤0.022t/a、总氮≤0.074t/a、总磷≤0.0022t/a。

废气（有组织）：颗粒物≤0.0309t/a、二氧化硫≤0.0143t/a、氮氧化物≤0.116t/a、氨≤0.5655t/a、硫化氢≤0.143t/a。

固体废物：全部综合利用或安全处置。

扩建后全校污染物排放考核量不得突破环评中核定的限值：废水接管量≤1332710.72t/a；水污染物最终排放量为：化学需氧量≤53.3098t/a、悬浮物≤13.3279t/a、氨氮≤3.9912t/a、总氮≤13.3047t/a、总磷≤0.3991t/a、动植物油≤1.3235t/a。

废气（有组织）：颗粒物≤0.1495t/a、非甲烷总烃≤0.0481t/a、二氧化硫≤0.0188t/a、氮氧化物≤1.3857t/a、氨≤0.8341t/a、硫化氢≤0.1651t/a、氯化氢≤0.008t/a、硫酸雾≤0.009t/a。

固体废物：全部综合利用或安全处置。

6．本项目施工期环境管理必须考虑周边环境敏感目标的环境影响，对施工现场应当进行严格的环境管理：(1)合理安排施工时间，选用低噪声的施工设备并合理布局，确保施工噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值，夜间施工须报相关管理部门另行审批；(2)产生的生活污水、施工废水均须配套预处理设施，确保达标后接入城市污水管网；（3）建筑材料堆场应当设置在环境敏感目标的下风向，合理安排施工方式、施工时间，选择合理的运输路线，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施，确保不因施工粉尘对周围环境产生影响；（4）建筑垃圾应当合理堆放，及时清运。（5）本项目须征得建设、规划等相关部门批准同意后方可开工建设。

7．本项目废水处理设施应配套安装单独的计量水表、计量电表；配套的废水处理设施须安装在线视频监控及监测设施，并与生态环境部门联网，运行在线视频监控及监测设施应当定期进行维护保养，保证正常使用，不得闲置或者拆除。

8．建设单位必须贯彻循环经济理念和清洁生产原则，最大限度控制和减少污染物的排放。同时建设单位在营运期间必须严格落实本报告表中环境风险评价中的应急措施和事故防范，避免意外环境事故发生。同时必须开展安全风险辨识工作，避免安全事故的发生。

9．本项目废（污）水（限生活污水接入污水处理厂）、废气、固废、噪声等所有排污口和标识须按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》规定建设。

10．本项目须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的规定申请取得排污许可证或填报排污登记表，未取得排污许可证的，不得排放污染物；须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定的程序进行本项目的竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。

三、本项目的性质、规模、地点、防治污染和生态破坏的措施等发生重大变动或自批准之日起超过五年方决定开工建设的，应当重新报批（审核）项目的环境影响评价文件。

无锡市数据局

2024年8月26日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市滨湖生态环境局

无锡市数据局办公室                        2024年8月26日印发