无锡市数据局文件

锡数环许〔2024〕3009号

关于无锡明慈心血管病医院有限公司《无锡明慈心血管病医院有限公司改造项目环境影响报告表》的批复

无锡明慈心血管病医院有限公司：

你公司申请报批的无锡明慈心血管病医院有限公司《无锡明慈心血管病医院有限公司改造项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关文件均悉。审查意见如下：

一、根据报告表结论，同意建设单位报告表所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

项目建设地点位于无锡市中南路599号，对现有医院大楼进行改造不新增租赁面积，新增床位（含牙椅）219张。项目总投资2000万元，其中环保投资50万元。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1.项目生活污水经化粪池预处理后与医疗废水一起进入污水处理设施处理，达标后接入城市污水管网，送无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂集中处理，尾水达标排放至京杭运河。废水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准。

2.项目污水处理站废气经活性炭吸附处理无组织排放，氨、硫化氢、臭气浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。

3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目靠交通干线侧执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中4类区标准；其余执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类区标准。

4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。危险废物暂存场所和一般固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等有关要求。

污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4要求。

5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，污染物年排放总量核定如下：

1.大气污染物（无组织）：硫化氢≤0.0006t/a、氨气≤0.0057t/a。

2.水污染物（接管考核量）：废水排放量65370t/a、COD≤16.3425t/a、BOD5≤6.5370t/a、SS≤3.2685t/a、NH3-N≤2.288t/a、TN≤2.6148t/a、TP≤0.2615t/a、粪大肠菌群数≤3.27×1011MPN/a、总余氯≤0.3922t/a。

3.固体废物：零排放。

四、项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

（项目代码：2408-320213-89-01-267956）

无锡市数据局

2024年9月18日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市梁溪生态环境局

无锡市数据局办公室 2024年9月18日印发