无锡市数据局文件

锡数环许〔2024〕3017号

关于无锡惠枫怡康护理院有限公司

《无锡惠枫怡康护理院建设项目环境影响报告表》的批复

无锡惠枫怡康护理院有限公司：

你公司申请报批的无锡惠枫怡康护理院有限公司《无锡惠枫怡康护理院建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关文件均悉。审查意见如下：

一、根据报告表结论，同意建设单位报告表所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

项目建设地点位于无锡市梁溪区山北街道双河新村235号，租赁无锡市梁溪区惠枫怡康院现有标准建筑，进行“无锡惠枫怡康护理院建设项目”建设，总占地面积1003m2，建筑面积为2003m2。项目总投资额40万元，其中环保投资2万元，共设置床位100张用于服务院内患者和老人。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1.本项目产生的生活污水和医疗废水经化粪池+污水处理设施预处理、食堂废水经隔油池预处理，处理达标后一起接管无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂集中处理，污水接管执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他机构水污染排放限值（日均值）预处理标准；氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。

2.本项目食堂废气经油烟净化装置处理后通过预留烟道通至屋顶排放，食堂油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准。

3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。危险废物暂存场所和一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等有关要求。

5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，公司污染物年排放总量核定如下：

1.油烟≤0.0129t/a（有组织≤0.009t/a、无组织≤0.0039t/a）。

2.水污染物（接管考核量）：废水排放量≤9195.9t/a、COD≤2.044t/a、BOD5≤0.803t/a、SS≤0.46t/a、氨氮≤0.264t/a、总氮≤0.328t/a、总磷≤0.033t/a、LAS≤0.009t/a、动植物油≤0.105t/a、总余氯≤0.053t/a。

3.固体废物：零排放。

四、项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

（项目代码：2408-320213-89-01-747573）

无锡市数据局

2024年10月25日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市梁溪生态环境局

无锡市数据局办公室 2024年10月25日印发