无锡市数据局文件

锡数环许〔2024〕3019号

关于无锡依康护理院有限公司

《无锡依康护理院建设项目环境影响报告表》的批复

无锡依康护理院有限公司：

你公司申请报批的无锡依康护理院有限公司《无锡依康护理院建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关文件均悉。审查意见如下：

一、根据报告表结论，同意建设单位报告表所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

项目建设地点位于江苏省无锡市梁溪区青石西路庵头20号，租赁五河社区居委会现有社区综合服务中心进行养老康复服务项目，建筑面积约3600m2。项目总投资额80万元，其中环保投资4万元，共设置床位150张用于发展康复疗养服务产业   。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1.本项目产生的生活污水和医疗废水经化粪池+污水处理设施预处理、食堂废水经隔油池预处理，处理达标后一起接管城北污水处理厂集中处理，污水接管执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他机构水污染排放限值（日均值）预处理标准；氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。

2.本项目食堂废气经油烟净化装置处理后通过预留烟道通至屋顶排放，食堂油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准。

3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。危险废物暂存场所和一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等有关要求。

5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，公司污染物年排放总量核定如下：

1.大气污染物：油烟≤0.0104t/a（有组织≤0.0067t/a、无组织≤0.0037t/a）。

2.水污染物（接管考核量）：废水排放量≤14258t/a、COD≤3.1047t/a、BOD5≤1.2959t/a、SS≤0.6638t/a、氨氮≤0.4152t/a、总磷≤0.0512t/a、总氮≤0.5188t/a、总余氯≤0.0843t/a、LAS≤0.0152t/a、动植物油≤0.1489t/a。

3.固体废物：零排放。

四、项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

（项目代码：2407-320213-89-01-215082）

无锡市数据局

2024年10月25日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市梁溪生态环境局

无锡市数据局办公室 2024年10月25日印发