无锡市数据局文件

锡数环许〔2024〕3028号

关于无锡梁溪康惠护理院《无锡梁溪康惠护理院建设项目环境影响报告表》的批复

梁溪康惠护理院：

你院申请报批的《无锡梁溪康惠护理院建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关文件均悉。从环保角度分析，审查意见如下：

一、根据报告表结论，同意建设单位报告表所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。项目租赁无锡市梁溪区惠山街道惠钱路惠麓东苑9号1楼、2楼（部分）提供护理服务，改造面积为3399.24平方米。项目总投资额500万元，其中环保投资50万元，新增护理床位45张，本项目建成后预计全院可达到护理床位95张。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1.本项目全院病房区用水、医院工作人员用水、门诊区用水、洗衣用水、清洗用水、行政办公区生活用水经过化粪池+污水处理设施（一级强化处理+消毒）预处理，废水处理药剂配置用水用于污水处理，餐厅用水经“隔油池”预处理，所有废水预处理后达接管标准，接管进入无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂，污水接管执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，氨氮、总磷、总氮接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。

2.本项目污水处理设施采用一体化埋地设备，仅留有人孔并用橡胶塞封堵，废气产生量较小，不定量分析。污水处理站周界氨气、硫化氢和臭气浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准。

3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类标准。

4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。危险废物暂存场所和一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等有关要求。

5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，护理院污染物年排放总量核定如下：

1.大气污染物：零排放。

2.水污染物（接管考核量）：综合废水排放量≤11898.5t/a、COD≤2.4506t/a，BOD5≤1.0914t/a，SS≤0.7014t/a，氨氮≤0.3673t/a，总氮≤0.4198t/a，总磷≤0.042t/a，动植物油≤0.0508t/a。

3.固体废物：零排放。

四、项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

（项目代码：2408-320213-89-05-452716）

无锡市数据局

2024年12月3日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市梁溪生态环境局

无锡市数据局办公室 2024年12月3日印发