无锡市数据局文件

锡数环许〔2025〕5004号

关于无锡正则精准医学检验有限公司实验室检验项目技术改造（技术改造）

环境影响报告表的批复

无锡正则精准医学检验有限公司：

你单位报批的由苏州科瑞研环保科技有限公司编制的《实验室检验项目技术改造（技术改造）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件均悉，经研究，批复如下：

一、根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠行审技改备〔2024〕41号）和报告表评价结论，在落实废水、废气治理措施和风险防范措施的前提下，从环保角度，同意无锡正则精准医学检验有限公司总投资2400万元，在无锡市惠山经济开发区惠山大道1699号8号楼5层原实验室内，开展实验室检验技改项目，技改后全厂项目规模：年医学检验25万份（血液样本检验、体液或组织样本检验）、年医学检验20万份（mNGS检验）。限按所报地点、内容、规模建设生产。

二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作：

1、本项目不涉及转基因实验室，不涉及P3、P4实验室，研发与检测实验中的生物样品不含第一类和第二类病原微生物。

2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善污水管网和雨水管网。本项目实验废液作为危废处置、零排放；清洗废水经公司内现有污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，与制纯水浓水、反冲洗废水和经预处理后的生活污水一并接入污水管网进无锡上实惠投环保有限公司集中处理。

3、本项目实验操作均在生物安全柜内进行，废气经自带的高效空气过滤器净化处理后排放；检验过程、污水处理系统产生的少量废气和臭气无组织达标排放，排放标准执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3，以及上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3相关限值要求。

4、选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。

5、按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）等有关文件规定要求。相关医疗废物、污泥应严格灭菌灭活后再转移处置。

6、按要求规范设置排污口和标志。按规范要求制订并落实环境监测计划，监测结果及相关资料备查。

7、建设单位应落实报告表提出的环境风险防范和生物安全防范措施，按《突发环境事件应急管理办法》《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》等要求，有针对性地建立突发环境事件隐患排查治理制度，编制环境应急预案并定期组织演练。设雨水切断阀。

8、该项目厂界外100米范围为报告表提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。

三、技改后全公司污染物年排放总量为：

1、水污染物：

接管考核量：清洗废水水量≤53吨，COD≤0.01吨， SS≤0.003吨，氨氮≤0.001吨，TP≤0.0003吨，TN≤0.003吨，粪大肠杆菌≤2.65x108个/L。

清下水（制纯水浓水和反冲洗废水）水量≤68吨，COD≤0.007吨，SS≤0.003吨。

生活污水量≤660吨，COD≤0.165吨，SS≤0.04吨，氨氮≤0.023吨，TP≤0.003吨，TN≤0.032吨。

最终排放量：清洗废水水量≤53吨，COD≤0.0021吨， SS≤0.0005吨，氨氮≤0.0001吨，TP≤0.00002吨，TN≤0.0005吨，粪大肠杆菌≤5.3x107个/L。

清下水（制纯水浓水和反冲洗废水）水量≤68吨，COD≤0.0027吨，SS≤0.0007吨。

生活污水量≤660吨，COD≤0.0264吨，SS≤0.0066吨，氨氮≤0.0013吨，TP≤0.0003吨，TN≤0.0066吨。

2、固体废物：零排放。

四、建设单位应自觉遵守《环评法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法》《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。

（项目代码：2404-320206-89-02-794809）

无锡市数据局

2025年1月17日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市惠山生态环境局

无锡市数据局办公室                        2025年1月17日印发