无锡市数据局文件

锡数环许〔2025〕3017号

关于无锡扬子锦辉护理院有限公司《无锡扬子锦辉护理院建设项目环境影响报告表》的批复

无锡扬子锦辉护理院有限公司：

你公司申请报批的无锡扬子锦辉护理院有限公司《无锡扬子锦辉护理院建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关文件均悉。审查意见如下：

一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。

项目建设地点位于无锡市梁溪区五爱北路西新街9号4-12层，项目建筑面积约12265.02m2。项目总投资1000万元，其中环保投资50万元，项目投入使用后，共设置318张护理床位。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1.项目护理床位用水、职工用水、门诊用水、洗衣废水经“化粪池+污水处理设施（一级强化处理+消毒）”预处理，废水处理药剂配置用水用于污水处理，所有废水预处理后达接管标准，接管进入无锡市芦村污水处理厂。废水接管执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，氨氮、总磷、总氮接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A级标准。

2.项目污水处理设施采用一体化埋地设备，仅留有人孔并用橡胶塞封堵，废气产生量较小，不定量分析。污水处理设施周界废气无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表3标准。

3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目边界执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准。

4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。危险废物暂存场所和一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等有关要求。

5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，污染物年排放总量核定如下：

1.大气污染物：零排放。

2.水污染物（接管考核量）：废水排放量≤30666t/a、COD≤7.4028t/a，BOD5≤2.9611t/a，SS≤1.7767t/a，氨氮≤1.3325t/a，总氮≤2.0728t/a，总磷≤0.1184t/a，阴离子表面活性剂≤0.0234t/a。

3.固体废物：全部综合利用或规范处置。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。

五、项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。

七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

（项目代码：2412-320213-89-01-382041）

无锡市数据局

2025年6月4日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市梁溪生态环境局

无锡市数据局办公室 2025年6月4日印发