无锡市数据局文件

锡数环许〔2025〕3022号

关于无锡东恒新能源科技有限公司《新能源锂电池用碳纳米管导电浆料产线扩产项目环境影响报告表》的批复

无锡东恒新能源科技有限公司：

你单位申请报批的无锡东恒新能源科技有限公司《新能源锂电池用碳纳米管导电浆料产线扩产项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关文件均悉。经研究，批复如下：

一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。

项目建设地点位于无锡市梁溪区江海西路金山北科技园金山四支路28号，进行新能源锂电池用碳纳米管导电浆料产线扩产项目的建设，本项目建成后，新增碳纳米管导电浆料45000t/a，主要用于新能源锂电池领域。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1.项目生活污水经化粪池预处理后，与冷却塔废水和纯水制备浓水一并排入排污管网，接管无锡市城北污水处理厂处理，废水接管要求pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1间接排放限值，单位产品基准排水量执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表2电子专用材料-其他。无锡市城北污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1中标准，pH、SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。

2.项目投料、混料、预分散、分散、成品除磁、分装、检验、危废仓库有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、甲醇执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、甲醇执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。厂区内非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值。

3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。危险废物暂存场所和一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等有关要求。

5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，污染物年排放总量核定如下：

1.大气污染物（有组织）：颗粒物≤0.2094t/a、非甲烷总烃2.2223t/a（其中含甲醇0.0063t/a）。

2.水污染物（接管考核量）：废水排放量1589.19t/a、COD≤0.5240t/a、SS≤0.4173t/a、NH3-N≤0.0397t/a、TP≤0.0057t/a、TN≤0.0510t/a。

3.固体废物：全部综合利用或规范处置。

四、严格落实生态环境保护主体责任，建设单位应当对报告表的内容和结论负责。

五、项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。

七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

（项目代码：2405-320213-89-02-890848）

无锡市数据局

2025年9月1日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市梁溪生态环境局

无锡市数据局办公室 2025年9月1日印发