无锡市数据局文件

锡数环许〔2025〕3028号

关于无锡派特宠物医院有限公司《无锡派特宠物医院有限公司瑞派宠物医院崇宁店搬迁项目环境

影响报告表》的批复

无锡派特宠物医院有限公司：

你单位申请报批的无锡派特宠物医院有限公司《无锡派特宠物医院有限公司瑞派宠物医院崇宁店搬迁项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关文件均悉。经研究，批复如下：

一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。

项目建设地点位于无锡市梁溪区解放东路786号，进行无锡派特宠物医院有限公司瑞派宠物医院崇宁店搬迁项目的建设。本项目占地175.89平方米，项目总投资100万元，其中环保投资20万元。项目建成后，宠物服务量保持年接待宠物诊疗4000只不变。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1.本项目须实行雨污分流，宠物医疗废水经消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准后，和生活污水一起接入市政污水管网进入无锡市城北污水处理厂处理。

2.项目废水消毒采用密闭设备，加强宠物的粪便、尿液等产生的异味废气管理，加强房间通风，设置新风系统，减少异味对周边环境的影响。

3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目东侧、南侧、北侧边界执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，西侧边界执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类标准。

4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。危险废物暂存场所和一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等有关要求。

5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，污染物年排放总量核定如下：

1.大气污染物（有组织）：零排放。

2.水污染物（接管考核量）：废水排放量536t/a、COD≤0.134t/a、SS≤0.0322t/a、NH3-N≤0.0152t/a、TP≤0.0022t/a、TN≤0.0214t/a。

3.固体废物：全部综合利用或规范处置。

四、严格落实生态环境保护主体责任，建设单位应当对报告表的内容和结论负责。

五、项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。

（项目代码：2507-320213-89-01-251885）

无锡市数据局

抄送：无锡市生态环境局、无锡市梁溪生态环境局

无锡市数据局办公室 2025年9月23日印发

2025年9月23日