无锡市数据局文件
锡数环许〔2026〕6010号

[image: image1.wmf]
关于无锡山水慧谷旅游发展有限公司

山水西路（山水东路-缘溪道）改造工程项目

环境影响报告表的批复

无锡山水慧谷旅游发展有限公司：  

你公司报批的由无锡柯铭环保科技有限公司编制的《山水西路（山水东路-缘溪道）改造工程项目环境影响报告表（附生态环境影响专项评价）》（以下简称报告表）及相关文件均悉。经研究，作出如下批复意见：    

一、本项目位于无锡市滨湖区雪浪街道山水西路，新建总长度约11.08千米的市政污水管道以及污水提升泵站6座等。建设依据为无锡市滨湖区数据局《关于调整山水西路新建污水管线及电力管线入地工程项目名称、建设内容及投资规模的批复》（锡滨数投许〔2025〕284号，项目代码：2403-320211-89-01-619964）、无锡市人民政府出具的《关于滨湖区山水西路新建污水管线及电力管线入地工程涉及生态空间管控区域的论证意见》。工程实施将对周边环境产生一定不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。经本局对本项目《报告表》及相关附件的审查，同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，建设单位须落实《报告表》中提出的各项环保要求，切实落实各项环境保护和生态修复措施，并须着重做好以下工作：

1．加强施工期环境监督管理，做到文明施工、规范施工。施工期产生的生活污水经预处理达标后接入市政污水管网，送至太湖新城污水处理厂集中处理；施工废水经隔油、沉淀处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2020）要求后回用于冲洗、洒水抑尘等，不排放。  

2．施工现场设置围挡，物料运输应有遮盖，合理安排施工方式、施工时间，选择合理的运输路线，并采取洒水抑尘、封闭施工、保持施工场地路面清洁等措施，尽量减少施工过程中的扬尘等大气污染物对周围环境的影响，确保扬尘排放达到江苏省《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1标准；道路路面沥青层铺设产生的沥青烟、苯并[a]芘排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 

3．施工期应做好减震降噪措施，并合理安排施工时间，尽量选用低噪声的施工设备。施工噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1标准限值，夜间10点至凌晨6点不得从事高噪声机械作业，夜间施工须报相关管理部门另行审批。

4．按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。工程弃土废渣运送至合规地点处理；建筑垃圾外运至合规场所；隔油池、沉淀池产生的废油泥及沉渣委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫单位清运。 

5．施工中要尽量减少地表植被的破坏，避免雨季施工，防止水土流失；施工结束后，应及时覆土并恢复地表植被。禁止将施工废水、固体废物等随意排入水体，尽可能减少对水生生态环境的干扰和破坏。

三、本项目正式投入运营后应加强污水管线维修检查，确保管道密闭性，防止管道破裂导致恶臭逸散及污水泄漏。

四、本项目须征得其他相关部门批准（核准）同意后方可开工建设；本项目建设期、营运期的环境管理须严格按《国务院建设项目环境保护管理条例》有关规定执行。
无锡市数据局

                            2026年3月11日


[image: image2.wmf]
抄送：无锡市生态环境局、无锡市滨湖生态环境局



[image: image3.wmf]
无锡市数据局办公室                        2026年3月11日印发

[image: image4.wmf]
－4－

－5－


_1234567891

_1234567892

_1234567893

_1234567890.doc



