无锡市数据局文件
锡数环许〔2026〕6027号

[image: image1.wmf]
关于江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）建设项目（重新报批）环境影响报告表的批复

江南大学附属医院：  

你单位报批的由江苏环保产业技术研究院股份公司编制的《江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）建设项目（重新报批）环境影响报告表》（以下简称报告表）及附件均悉。经研究，批复如下：

一、江南大学附属医院南院区位于无锡市滨湖区吴都路与蠡湖大道交叉口东南侧，该医院国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）建设项目于2021年12月21日取得原无锡市行政审批局批复（锡行审环许〔2021〕6096号）。现由于项目增设实验室并新增废气排放口，新增污染物种类等，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）须重新报批环评文件。经本局对本项目《报告表》及相关附件的审查，依据原无锡市行政审批局《关于江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）建设项目可行性研究报告的批复》（锡行审投许〔2022〕41号，项目代码：2018-320211-83-01-377208）及环评结论，从环保角度同意本项目按《报告表》确定的内容在拟定地点建设。

二、本项目应按《报告表》中确定的建设内容、规模、位置（包括内部布局）建设。在项目工程设计、建设、营运和环境管理中，建设单位须落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放，并须着重做好以下工作： 

1．废水部分：排水系统须采取“雨污分流”措施；本项目病房废水、门急诊废水、实验室废水经化粪池预处理，与经隔油池处理后的食堂废水一并通入院内污水处理设施，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表2预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后接入市政污水管网，并送无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂处理。
2．废气部分：本项目须对产生的废气采取污染防治措施，污水处理设施产生的硫化氢、氨、臭气浓度有组织排放《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准；污水处理设施周边氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准；实验室废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准、表3标准；排气筒高度必须符合环评规定的要求；在烧伤楼实验室50米、2#污水处理站100米的卫生防护距离范围内不得设置环境敏感点。

3．噪声部分：本项目须选用低噪声设备，对医用设备进行合理规划布局，采取有效隔声、降噪措施，尽量远离敏感目标，南边界、东边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准；西边界、北边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准；医院主要房间内噪声执行《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中表6.1.1标准。  

4．固废部分：按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2014〕16号）和《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）的有关要求，并且在危险废物转移前办理危险废物转移、交换批准手续。

5．本项目正式投产后，污染物排放考核量不得突破环评中核定的限值：废水接管量≤53403.8t/a；水污染物最终排放量为：化学需氧量≤1.6021t/a、悬浮物≤0.5340t/a、氨氮≤0.0801t/a、总氮≤0.5340t/a、总磷≤0.0107t/a、总余氯≤0.0267t/a。

废气（有组织）：非甲烷总烃≤0.001t/a，氨气≤0.0015t/a、硫化氢≤0.00015t/a、硫酸雾≤0.0043t/a、氯化氢≤0.0031t/a。

固体废物：全部综合利用或安全处置。

扩建后全院污染物排放考核量不得突破环评中核定的限值：废水接管量≤424727.8t/a；水污染物最终排放量为：化学需氧量≤12.7418t/a、悬浮物≤4.2473t/a、氨氮≤0.6371t/a、总氮≤4.2473t/a、总磷≤0.0849t/a、总余氯≤0.2124t/a。

废气（有组织）：非甲烷总烃≤0.001t/a，颗粒物≤0.7939t/a、二氧化硫≤0.10986t/a、氮氧化物≤5.08039t/a、氨气≤0.0335t/a、硫化氢≤0.54315t/a、硫酸雾≤0.0043t/a、氯化氢≤0.0031t/a。

固体废物：全部综合利用或安全处置。
6．建设单位必须贯彻循环经济理念和清洁生产原则，最大限度控制和减少污染物的排放。在营运期间必须严格落实本报告表环境风险评价中的事故防范措施，避免意外环境事故发生。同时，对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境保护设施安全、稳定、有效运行。

7．本项目废（污）水（限生活污水接入污水处理厂）、废气、固废、噪声等所有排污口和标识须按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》规定建设。

8．本项目须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的规定申请取得排污许可证或填报排污登记表，未取得排污许可证的，不得排放污染物；须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定的程序进行本项目的竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。

9．射线装置及放射性同位素的使用，需另行报批核技术应用项目环境影响评价文件并申领辐射安全许可证。

三、本项目的性质、规模、地点、防治污染和生态破坏的措施等发生重大变动或自批准之日起超过五年方决定开工建设的，应当重新报批（审核）项目的环境影响评价文件。
四、无锡市行政审批局于2021年12月21日《关于江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）建设项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许〔2021〕6096号）审批意见撤销。

无锡市数据局

                            2026年5月14日


[image: image2.wmf]
抄送：无锡市生态环境局、无锡市滨湖生态环境局



[image: image3.wmf]
无锡市数据局办公室                        2026年5月14日印发

[image: image4.wmf]
－4－

－5－


_1234567891

_1234567892

_1234567893

_1234567890.doc



