无锡市数据局文件
锡数环许〔2026〕6030号

[image: image1.wmf]
关于江南大学食品营养与人体健康学科交叉中心大楼项目环境影响报告表的批复

江南大学：  

你单位报批的由无锡市锡滨环境技术有限公司编制的《江南大学食品营养与人体健康学科交叉中心大楼项目环境影响报告表（附大气环境影响专项评价）》（以下简称报告表）及附件均悉。经研究，批复如下： 

一、本项目位于无锡市滨湖区雪浪街道蠡湖大道1800号江南大学校园内西南侧。经本局对本项目《报告表》及相关附件的审查，依据无锡市数据局《关于转发<教育部关于江南大学食品营养与人体健康学科交叉中心大楼项目建议书的批复>的通知》（锡行审投许〔2024〕54号，项目代码：2410-320200-89-01-650853）、无锡市自然资源和规划局滨湖分局出具的《建设工程方案技术审查意见》（锡规滨审〔2026〕第001号）及环评结论，从环保角度同意本项目按《报告表》确定的内容在拟定地点建设。   

二、本项目应按《报告表》中确定的建设内容、规模、位置（包括内部布局）建设。在项目工程设计、建设、营运和环境管理中，建设单位须落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放，并须着重做好以下工作： 

1．废水部分：排水系统须采取“雨污分流”措施；本项目实验废水、反冲洗水、实验室台面及地面清洁水等经污水处理站处理达相应标准后全部回用于实验用水；生活污水须经预处理达到接管标准后接入市政污水管网，并送无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂集中处理。

2．废气部分：本项目实验过程中产生废气有组织排放限值、厂界无组织排放限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准；氨、硫化氢、臭气浓度有组织、无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准；磷酸雾排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准；排气筒高度必须符合环评规定的要求。在本项目食品营养与人体健康学科交叉中心大楼50米的卫生防护距离范围内不得设置环境敏感点。
3．噪声部分：合理规划布局，采取有效隔声、降噪措施，确保边界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类区标准，昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)。

4．固废部分：按“减量化、资源化、无害化”原则，落实固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。校内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）的有关要求，并且在危险废物转移前办理危险废物转移、交换批准手续。

5．本项目正式投产后，污染物排放考核量不得突破环评中核定的限值：废水接管量≤3188t/a；水污染物最终排放量为：化学需氧量≤0.0956t/a、悬浮物≤0.0319t/a、氨氮≤0.0048t/a、总氮≤0.0319t/a、总磷≤0.0006t/a。

废气（有组织）：VOCs≤0.1218t/a（以非甲烷总烃计，其中甲醛≤0.00021t/a、乙醛≤0.00007t/a、二氯甲烷≤0.00049t/a、三氯甲烷≤0.00105t/a）、磷酸雾≤0.0012t/a。 

固体废物：全部综合利用或安全处置。

扩建后全校污染物排放考核量不得突破环评中核定的限值：废水接管量≤1341036.32t/a；水污染物最终排放量为：化学需氧量≤53.5446t/a、悬浮物≤13.4112t/a、氨氮≤3.9984t/a、总氮≤13.385t/a、总磷≤0.4006t/a、动植物油≤1.3220t/a。
废气（有组织）：颗粒物≤0.1495t/a、二氧化硫≤0.0188t/a、氮氧化物≤1.3857t/a、氨≤0.5710t/a、硫化氢≤0.1430t/a、VOCs≤0.351t/a（以非甲烷总烃计，其中甲醛≤0.0005t/a、乙醛≤0.00016t/a、二氯甲烷≤0.00111t/a、三氯甲烷≤0.00295t/a）、氯化氢≤0.008t/a、硫酸雾≤0.009t/a、磷酸雾≤0.0044t/a。

固体废物：全部综合利用或安全处置。
6．本项目废水处理设施应配套安装单独的计量水表、计量电表；配套的废水、废气处理设施须安装运行在线视频监控，并与生态环境部门联网，运行在线视频监控应当定期进行维护保养，保证正常使用，不得闲置或者拆除。

7．建设单位必须贯彻循环经济理念和清洁生产原则，最大限度控制和减少污染物的排放。在营运期间必须严格落实本报告表环境风险评价中的事故防范措施，避免意外环境事故发生，同时对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境保护设施安全、稳定、有效运行。

8．本项目废（污）水（限生活污水接入污水处理厂）、废气、固废、噪声等所有排污口和标识须按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》规定建设。

9．本项目须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定的程序进行本项目的竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。

三、本项目的性质、规模、地点、防治污染和生态破坏的措施等发生重大变动或自批准之日起超过五年方决定开工建设的，应当重新报批（审核）项目的环境影响评价文件。
无锡市数据局

                            2026年5月29日


[image: image2.wmf]
抄送：无锡市生态环境局、无锡市滨湖生态环境局



[image: image3.wmf]
无锡市数据局办公室                        2026年5月29日印发

[image: image4.wmf]
－4－

－5－


_1234567891

_1234567892

_1234567893

_1234567890.doc



